| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |
| --- | --- |
| Тип документа | Стандарты операционных процедур (СОП) |
| Название документа: | Стандарты операционных процедура: СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ (ЭКГ) |
| Категория | Клиническая |
| Версия | 1 |
| Авторы | ОЮЛ «Ассоциация специалистов сестринского дела КР» |
| Утверждено | Приказ |
| Дата разработки | 2024 г. |
| Дата обновления |  |
| Подпись ответственного лица |  |

Бишкек 2024 г.

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Снятие электрокардиографии (ЭКГ)

Электрокардиография (ЭКГ) – это метод исследования сердца, основанный на регистрации и анализе электрических потенциалов, возникающих во время работы сердца и отводимых с поверхности тела или с его полостей.

Запись ЭКГ производится с помощью электрокардиографов и различных систем отведений ЭКГ.

Каждое отведение регистрирует разность потенциалов, существующую между двумя определенными точками электрического поля сердца, в которых установлены электроды.

Оснащение:

  - электрокардиограф;

  - электродная паста (гель);

  - чистые перчатки;

  - одноразовая пеленка;

  - бумажные салфетки;

  - спиртовые салфетки;

  - кожный антисептик для обработки рук;

  - КБСУ для медицинских отходов класса «Б».

| Подготовка к процедуре: | - Представить себя пациенту; - Провести идентификацию пациента согласно внутренним правилам организации; - Объяснить цель и ход процедуры; |
| --- | --- |
| Выполнение процедуры: | - Попросить пациента снять одежду до пояса и оголить нижнюю треть голеней. Если пациент не в состоянии снять одежду самостоятельно, то медицинскому персоналу необходимо снять одежду с пациента самостоятельно, либо с привлечением другого сопровождающего; - Постелить одноразовую пеленку на кушетку; - Провести обработку рук согласно требованием по обработке рук; - Надеть перчатки; - Правильно расположить пациента (лежа на спине), освободить от одежды до пояса и нижнюю треть голеней. - Обезжирить кожу салфеткой, смоченной в 0,9% растворе хлорида натрия и покрыть электроды специальной пастой (гель) при необходимости; - Правильно расположить электроды на внутренних поверхностях конечностей, создав условия для контакта: Правая рука – электрод красного цвета. Левая рука – желтого цвета. Левая нога – зеленого цвета. Правая нога (заземление) – черный цвет. - Отведения. Расположение регистрирующего электрода: V1 в 4-м межреберье у правого края грудины; V2 в 4-м межреберье у левого края грудины; V3 на середине расстояния между V2 и V4; V4 в 5-м межреберье по срединно-ключичной линии; V5 на пересечении горизонтального уровня 4-го отведения и передней подмышечной линии; V6 на пересечении горизонтального уровня 4-го отведения и средней подмышечной линии; - Установить скорость записи (50 мм с – 1 или 25 мм с-1). Провести калибровку. Провести запись сначала в стандартных отведениях, затем грудных отведений. |
| Окончание процедуры: | - После окончания исследования, снять электроды с пациента и предоставить пациенту салфетку для вытирания геля с кожных покровов, либо вытереть гель с тела пациента самостоятельно - Утилизировать бумажные салфетки и пеленку в медицинские отходы класса «Б»; - Снять перчатки и утилизировать в медицинские отходы класса «Б»; - Провести обработку рук согласно требованию; - На электрокардиографической ленте записать идентификационные данные пациента согласно правилам, а также зафиксировать дату и время исследования. - Обработать электроды спиртовыми салфетками. |

Примечание:

- ЭКГ регистрируется в тепловом помещении, удаленном от возможных источников электрических помех, через 10-15 мин отдыха пациента, не ранее чем через 2 ч после приема пищи.

- Если пациент принимал с утра какие-либо препараты (особенно сердечно-сосудистые средства) предупредите медперсонал, чтобы на ЭКГ сделали отметку, это поможет врачу при расшифровке

- Запись ЭКГ осуществлять при спокойном дыхании;

- Вначале записывают ЭКГ в стандартных отведениях (I, II, III), затем в усиленных отведениях от конечностей (aVR, aVL и aVF) и грудных отведениях (V1 — V6);

- В каждом отведении регистрируют не менее 4 сердечных циклов, при необходимости регистрируют больше.

- ЭКГ регистрируют, как правило, при скорости движения бумаги 25 мм/сек.

- При работе с электрокардиографом следует соблюдать основные правила техники безопасности;

- Пациент не должен касаться металлических частей кровати / кушетки;

- Электрокардиограф и металлическая кровать / кушетка, на которой лежит пациент, во время записи ЭКГ должны быть заземлены.

Документирование: Электрокардиографическую ленту после расшифровки подшивают в медицинскую карту больного.

## Обработка аппарата ЭКГ

Аппарат ЭКГ по классификации медицинского оборудования относится к категории — «некритичные». К этой категории относятся аппараты для проведения процедур обследования пациента, которые контактируют с кожным покровом (то есть кожные покровы, не имеющие каких-либо повреждений). Риск инфицирования через электроды аппарата ЭКГ очень низкий, поэтому можно проводить дезинфицирование низкого уровня.

Электроды аппарата ЭКГ

У аппарата ЭКГ контактирующей частью с кожей пациента являются электроды. И именно они подвергаются дезинфекции перед каждым приемом нового пациента, так как на кожных покровах даже у здорового человека присутствуют различные патогенные микроорганизмы. Без проведения дезинфекции они способны очень быстро размножаться.

Электроды бывают одноразовыми и многоразовыми, от их типа зависит требуемые нормы по обеззараживающим и профилактическим манипуляциям.

Одноразовые после проведения работы подлежат утилизации.

Многоразовые электроды ЭКГ аппарата подвергаются дезинфекции после проведенной диагностической процедуры с помощью спирта (70% этиловый) или других дезинфицирующих средств. Ватным шариком, смоченным в спирте или дезсредстве, протираются поверхности электродов. После полного высыхания обработанной поверхности можно проводить следующую диагностику ЭКГ.

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |